MODBUS PROTOKOL

Modbus je komunikacioni protokol koji se koristi u industrijskim automatizacijama za razmenu podataka izmedju uredjaja. Ovaj protokol je jednostavan, robustan I siroko podrzan nacin za komunikaciju izmedju uredjaja u industrijskom okruzenju.

Karakteristike MODBUS protokola:
- komunikacija se obicno ostvaruje preko serijksih linija (RS-232 ili RS-485) ili Ethernet mreze
- tipovi komunikacije:
  - MODBUS RTU – koristi binarni format I radi preko serijskih veza kao sto su RS-232 ili RS-485
  - MODBUS ASCII – koristi ASCII format za prenos podataka
  - MODBUS TCP – koristi TCP/IP protokol za komunikaciju preko Ethernet mreze

- baziran je na master-slave arhitekturi. Jedan uredjaj (master) kontrolise komunikaciju sa jednim ili vise uredjaja (slave)
- podrzava citanje I pisanje razlicitih tipova podataka kao sto su registri za cuvanje podataka (holding registers), ulazni regitri (input registers), diskretni ulazi (input coils) I diskretni izlazi (outpu coils)
- otporan je na buku I greske koje se mogu pojaviti u industrijskom okruzenju
- veliki broj uredjaja, senzora, kontrolera I softverskih alata podrzavaju modbus protokol